《卫生洁具 便器用除臭冲水装置》国家标准

编制说明（征求意见稿）

《卫生洁具  便器用除臭冲水装置》国家标准编制组

2017年xx月xx日

《卫生洁具 便器用除臭冲水装置》国家标准

编制说明

（征求意见稿）

（一）、工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

1、任务来源

2016年10月21日，国家标准化管理委员会下达关于2015年度国家标准修订计划的通知，下达了《卫生洁具--便器用除臭冲水装置》国家标准制定计划，计划编号：20151751-T-609。本项目由全国卫生陶瓷标准化技术委员会归口，由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司、咸阳陶瓷研究设计院负责起草。

2、主要工作过程

标准主要参照了GB 26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》，GB 4706.1-2004《家用电器和类似设备的安全第1部分：通用要求》，并结合便器用除臭冲水装置实际特点而制定了本标准。

2013年，由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司在前期市场调查基础上，依据相关标准申报规定，向全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会提出便器用除臭冲水装置行业标准申报，提交了相关申报资料。

—— 2015年11月1日，在标委会的指导下，由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司和咸阳陶瓷研究设计院承办，在海南海口召开了国标启动会议，宣告了便器用除臭冲水装置标准编制组的正式成立。

会议由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司CEO郑翔骥先生主持，标委会秘书长王博等出席了会议。会上王博就便器用除臭冲水装置编制的基本原则、编写规定、编制要求、应注意的问题等进行了讲解。

会议提出下一步的主要工作包括：

A、充分利用现代通讯方式，建立工作QQ群，微信群，及时进行沟通、讨论和意见交流，

B、积极开展调研，广泛收集国内外资料，

C、考虑便器用除臭冲水装置占有率不断提升，市场需求量大，但国内仍无相关标准，编制组需要进行相关数据验证试验，

D、汇总相关调研材料和试验数据，分析筛选试验方法，

E、惠尔洁公司积极置办实验室器材，由厦门惠尔洁公司总部成立实验室及试验测试方法。

——2016年1月-3月征集标准编写组成单位，制定了工作进度计划和标准编制的框架和规划。

——2016年3月-4月收集标准制定中需参考的国内外标准，对这些标准进行认证的研究分析和对比，提出了标准的初稿。

——2017年1月10日在厦门召开初稿谈论会议。会议目的：为了使标准制定的更加科学、合理。更加切合实际，具有可操作性。会议上全国各代表热烈讨论、积极发表意见和建议。结合初稿讨论会专家提出的意见，形成标准的征求意见稿。

——2017年2月在全国行业范围内广泛征求意见，得到行业内各代表的支持，积极提供修改建议。

——2017年3月初由惠尔洁公司召集厦门、南安片区主要生产企业的专家委员在厦门牡丹酒店进行区域性研讨会议。3月中旬惠尔洁公司国标编制组成员与九牧厨卫股份有限公司标准编写团队在九牧厨卫股份有限公司总部对关键的一些技术问题进行了多次讨论。

——2017年5月份，惠尔洁公司编制组成员针对全国各主要生产企业专家提出的意见汇总整理并认证分析，提出了标准送审稿。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司、咸阳陶瓷研究设计院及多家业内有代表性的单位和专家共同参与，分工协作。通过广泛性调研、资料收集、标准讨论、验证试验等工作，为本标准的编制提供了保障。

主要参加单位和工作组成员及所做工作见附件1。

4、 项目背景

为了消除消费者使用马桶时的健康隐患、除臭杀菌，人们想了很多办法。使用蹲便器，卫生但不安全；用清水洗刷，卫生但不持久；使用各种清洁剂和空气清新剂，治标但不治本。便器用除臭冲水装置是专门为解决洗手间的臭味和细菌问题而开发的一类新产品，使用便捷，更换简单。

5、行业调研情况

对传统马桶除臭性能的不足，许多公司都致力于研究马桶除臭产品，但结果都不容乐观，难以普及，容易造成二次污染。惠尔洁便器用除臭冲水装置，在全球领域引发了广泛的关注，被卫浴行业称之为人类马桶水箱配件的第四次伟大变革。

- 国内有关便器用除臭冲水装置标准的情况

国内暂无便器用除臭冲水装置的行业标准

- 国外有关便器用除臭冲水装置标准的情况

国外美国、加拿大标准（标准号：LC1040）由厦门惠尔洁卫浴科技有限公司与美国ICC合作共同编写并于2015年11月发布执行（见附件13）。

8、调研情况综述

国内外尚无便器用除臭冲水装置产品的行业标准，考虑便器用除臭冲水装置与普通水件的主要区别是在功能上，因此在水件要求上基本与GB 26730-2011的规定一致。

（二）、标准编制原则和主要内容的说明

一、 标准编制原则

1、与国家相关政策法规保持一致，与已发布的水件相关国家标准、行业标准和规范协调。即考虑水件本身的相关规范标准，更注重产品的实际生产运用情况和质量水平。

2、标准格式、结构和内容按GB/T 1.1-2009规定进行编制。

3、本标准确定的性能及指标，紧扣生产和使用的特点，即考虑产品的材质特性，也充分考虑了使用环境对产品的要求，特别是要反映产品的除臭功能及本身的质量。

4、本标准规定的试验方法和检验规则强调切实可行，具有操作性，试验方法尽量采用附件测试方法。

5、本着标准的最大自由度原则，对产品的生产原材料和生产工艺不加限制，但要求产品应满足基本的使用要求和安全性能。

6、与相关标准协调一致，以保证产品的设计、生产、流通、使用和管理之间的协调性，增强标准的实用价值，以利于促进卫生洁具、便器用除臭冲水装置行业化的技术发展和提高市场竞争力。

7、本标准主要技术路线是：吸纳相关的专业人士组成标准起草者，通过对国内外调研，广泛收集各方资料和产品，征求生产、使用、贸易、设计、检验等各方意见，考虑其使用条件，通过验证试验，制定出产品的技术指标、检验方法、检验规则和运输贮存等标准要求。

二、标准主要内容的说明

本标准共分为十一章，包含范围、规范性引用文件、术语和定义、使用条件、产品分类、材料、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装运输和贮存，其中要求与检验方法在编写上采用一一对应的方式、对于篇幅较长、较为复

杂的检验方法，在编写上采用附录的形式给出，本标准共有六个附录，附录A负压效果的测定试验方法、附录B除臭净化率的测定试验方法、附录C除臭净化效果长效性测定试验方法、附录D溢出臭氧量的浓度值测定试验方法、附录E寿命试验测定方法，均为规范性目录，附录F安装使用说明书为资料性附录。

- 标准主要技术要求制定说明

- 标准名称

- 标准名称《卫生洁具  便器用除臭冲水装置》，英文名称《Sanitary  Ware-Deodorizing  toilet  flushing  mechanism》。

- 标准范围

本标准适用于安装在静压力不大于0.6MPa的冷水管路上、靠水的重力作用为各种坐便器配套的除臭冲水装置。

- 规范性引用文件

规范性引用文件为本标准在编制过程中参照的其他相关文件，是适用于本标准采纳的先进标准，包括产品标准和方法标准，对于产品特殊性能的试验方法或产品部件的相关要求已有标准予以规定，并且这种标准中的验证方法成熟，技术指标被生产厂商、管理部门等所接受，在这种情况下，本标准对以上描述的标准进行引用。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

- 标准中提出了便器用除臭冲水装置、排风量、除臭净化率、负压效果、电源适配器、可充电电池模块、纯机械式排水阀、电控排水阀、接收模块、操控面板模块、风机、除臭介质、微型臭氧模块等标准中涉及到的术语和定义，这些术语和定义仅适用于本标准。

- 分类

- 本标准根据产品的驱动方式、供电方式进行分类。

- 根据驱动方式分为机械式和电控式。按供电方式分为直流供电、干电池供电、可充电电池模块供电。

- 材料

- 除臭冲水装置材质对水质的污染直接影响着使用者的健康，材质因各种原因产生的物理、化学变化同样影响水路的使用效果。本标准规定产品使用的所有与水直接接触的材料，在本标准规定的使用条件下，不应对人体健康造成危害，不应对饮用水造成任何水质、外观、味觉、嗅觉等变化。在保证产品性能的条件下，产品所使用的材料应符合相应的材料标准。本标准对材料的要求与GB/T 17219保持一致。

- 技术要求

- 1）外观

- 产品的外观直接影响着产品的使用效果。本标准金属件外表面不应有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷，内腔不应有粘附型砂。料表面不应有明显的波纹、熔接痕，也不应有明显的擦伤、修饰损伤等缺陷。安装后的涂、镀层可见表面不应有未镀到或未涂到的地方，表面应均匀，不应有起皮、剥落、起泡等现象。

- 2）尺寸

- 本标准根据方便用户使用为原则，给出了电源适配器供电软线外露部分总长应不短于1m。

- 3）耐腐蚀性能

- 便器用除臭冲水装置外观涂、渡层表面按照GB/T 10125-2012进行24小时酸性盐雾试验，应不低于GB/T 6461-2002标准的表1中外观评级（RA)9级的要求。

- 4）安装和拆卸

- 产品的装配直接影响到使用者的安装及产品信息的识别，本标准规定产品各部件应方便安装和拆卸，安装后各活动部件应动作灵活，无卡阻现象。相关要求与GB26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架 》一致。

- 操作要求

- 除臭冲水装置在主供电电源中断时，应能通过手动进行机械冲水，以保证坐便器冲水使用。

- 电气性能

- （1)、电源适配器电气安全

- 除臭冲水装置的电源适配器在使用过程中直接与家用电源相连接，电气安全直接影响用户的健康安全。本标准直接引用国家强制标准GB14536.1《》中Ⅱ类防触电控制器的要求。同时电源连线与外部软线及插头的电气安全应符合GB4706.1《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》中25.26的要求。

- （2）、外壳防护等级

- 为防止短时间泡水时，水进入控制器等电子元器件造成内部电路板短路，根据产品的使用环境，防护等级满足GB4208的IPX4等级。

- 、噪音

- 除臭冲水装置在正常条件下工作时，风机产生的噪声不能过大，按照GB/T 4214规定，要求低于50dB（A）。

- 使用性能

- 、控制距离

- 除臭冲水装置使用时通过信号传输进行相关工作指令，因此要求操控面板与接收控制模块在无任何阻挡隔物情况下，间隔3100mm，测试20次以上均可正常启动与关闭。

- 、使用寿命

- 、接收控制模块与操控面板模块寿命

- 使用时，通过遥控器发射信号，同时按钮接收信号以启动除臭或者冲水功能，要求接收控制模块与操控面板模块工作10万次后都能正常驱动各相应模块。

- 、风机寿命

按照IEC 61508的“Mean Time Between Failure”寿命测试法测试风机使用寿命。寿命测试时间按“MTBF计算公式”推算；MTBF=［（确实测试时间*样品数N1+确实测试时间*未失效样品数N2+………+确实测试时间*未失效样品个数Nn）*AF］/(TR*样品个数)。实验结束后检查该风机的排风量、转速以及任何其它故障情况。

、电控排水阀寿命

电控排水阀的电控寿命大于10万次。

- 、欠压性能

- 根据电控排水阀采用供电驱动，要求在额定电话85%和额定功率的电源供电时，电控排水阀冲水系统应正常工作。

- 、调节水量功能

- 除臭冲水装置因涉及匹配不同品牌不同款式的坐便器，本身应符合不同款式马桶的冲水所需大小冲水量，因此要求除臭冲水装置电控排水阀应具备电子调节水量功能，或机械调节水量功能。

- 、防污能力

- 通常自来水中含有细沙颗粒，对排水阀防污能力具有一定的考验。在泥沙悬浮颗粒直径目数140目的污水环境中，电控排水阀必须能够连续工作3万次不卡阻。

- 、排风量

- 主要规定风机在正常工作条件下，单位时间内排出的风量不得低于0.1m3/min，以保证臭味气体能被抽走。

- 、除臭净化率

- 除臭冲水装置主要功能之一在于对臭味效果的净化，因此规定除臭净化率不得低于85%，而除臭效果的长效性不得低于75%。

- 、负压效果

- 抽风机抽风时，负压体现了抽风机抑制臭味溢出坐便器桶腔外的能力。界定了用风速仪测试抽风机抽风时的速度V应大于0.1m/s。

- 、臭氧溢出浓度

- 为增强对臭味气体的分解， 除臭装置上可加入微型臭氧模块。臭氧是估计公认的环保杀菌介质，国际臭氧协会设置的安全臭氧浓度为0.1ppm下呆立时间不应大于10h。因此界定了加入臭氧模块时，模拟人体使用坐便器时，鼻子位置闻到的臭氧浓度平均值应不大于0.3ppm，并且工作期间内浓度大于0.05ppm情况下累计时间不得超过2min。

- 、电控排水阀水量波动稳定性

- 在动压力为0.05Mpa和压力0.5Mpa情况下，要求电控排水阀在不同等级情况下，不管半排或者是全排，每次排水等级排水量的变化值要求极其严格，特制定在波动范围不得超过±0.5%

- 配套装置

- 由于便器用除臭冲水装置有时会搭配进水阀、机械式排水阀等产品进行销售，风机上有时会搭配微型臭氧模块进行臭氧杀菌，这些配套产品也应符合相应的标准要求，所以这些配套产品也应满足对应的国家标准或行业标准。

- 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验，出厂检验以同类别、同品种、同型号产品进行组批，出厂检验所需的样本从组批中抽取，按GB/T 2828.1-2012的规定进行抽样，采用一般水平检验Ⅰ ，正常检验一次抽样方案。出厂检验项目的接收质量限(AQL)为1.5。经检验所要求项目均合格，则该批产品为合格，凡有一项或一项以上不合格，则判定该批产品不合格。

型式检验为技术要求的全部项目。以同类别同品种同型号产品进行组批,每200～500件为一批，不足200件仍以一批计。对型式检验的检验项目、不合格类别、样本量和判定组数进行列表，均给出了明确规定。有合同要求时，可由合同双方协商确定。

- 标志、标识、包装、运输和贮存

- 标准规定了产品的标志、标识、包装运输和贮存要求：

- 、产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。

（2）、产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称、厂址及采用的标准号。包装内应附有产品合格证和安装使用说明书，如有附件和备件，应有装箱清单。产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代号、生产日期，每套产品应分别包装，避免产品之间发生碰撞。

（3)、产品在运输中，应防止日晒、雨淋、受潮、磕碰，托运时应轻拿、轻放。

（4）、产品应贮存在通风良好、干燥的室内，不得与酸碱或有腐蚀性的物品共贮。

- 、主要试验验证分析情况

见验证试验数据（附件3-12）。

- 、标准中涉及专利情况

本标准中将不涉及到专利及其它知识产权问题。

- 、 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

经过近几年的市场推广，便器用除臭冲水装置已经从刚开始逐渐走向大众化消费产品，从概念化转向商品化，同时由于消费者对产品认识的深入，加之马桶厂家间的竞争更趋向于产品质量、技术更新、产品功能差异化、产品功能实用性等方面，如同现在的任何行业一样，优胜劣汰，一些产品差异化不大的品牌在市场上逐渐消失，依靠技术不断更新，产品质量不断提升，功能性不断强大的企业，最终必将赢得消费者、赢得市场。

随着我国生活水平的不断提高，人们对生活质量的要求也越来越高，智能化产品已经成为一种趋势，便器用除臭冲水装置作为一种集科技、除臭、方便、卫生的产品出现在日常生活中。改变了人们如厕的传统习惯，改善了如厕的环境而受到热捧。进入2016年以来，智能马桶芯迅速为我们消费者所认知，同时与国内外10多家知名卫浴品牌配套整机销售，市场供不应求，行业始料未及。2015年我国陶瓷坐便器的生产量约1亿件，专业生产企业约100多家，集中分布在广东、福建、四川、河南等地，形成了一个巨大的便器用除臭冲水装置产业需求群体。

未来几年，便器用除臭冲水装置的市场潜力不可预估，按照2015年我国陶瓷坐便器产量为1亿件来算，如果便器用除臭冲水装置普及率达30%，这就意味

着将会有1500万台便器用除臭冲水装置搭配出售，按照每台坐便器增值售价800元计算，增加产值约120亿。如果按照家庭计算，我国大约有4亿个家庭，30%的普及率计算，按一半家庭计算，则便器用除臭冲水装置的使用量约为：4亿*50%*30%=6000万台，每台按照市场零售价800元计算，产值约480亿。未来5-10年，如果普及率达到50%-70%以上，那么经济效益巨大，将形成一个年产值数千亿的庞大产业链。

- 、国外采标及对比情况

目前国外也没有相应的产品标准，国内没有编制的企业标准。

- 、与现行法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准尽可能与已有的水件国家标准及国家现行的方针、政策、法律、法规保持协调一致。

- 、重大分歧意见的处理经过和意见

本标准无重大意见分歧。

- 、标准性质的建议说明

建议作为推荐性国家标准发布。

- （十）、贯彻标准的要求和措施建议

马桶水箱配件是建材行业的重要产品，便器用除臭冲水装置作为第四代马桶水箱配件的升级品，也是百姓关注的生活必需品。建议在标准发布前应由主管部门组织好标准的宣传工作，标准的宜宣对象应面向生产企业、销售商、主管节水的各级政府部门，开展节水认证的认证机构和咨询机构、各级质监机构和相关部门。希望标准起草单位编写标准宣传材料，通过宣讲班、操作培训班等方式在标准实施前进行标准的宣贯，同时也希望能通过新闻媒体广泛宣传，使广大消费者能更深入了解便器用除臭冲水装置产品，了解在购买和使用中应注意的问题，充分发挥本标准的技术保障作用。

- 、废止现行相关标准的建议

不涉及废止现行相关标准的问题。

- 、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。

《卫生洁具  便器用除臭冲水装置》标准编制筹备组

2017年xx月xx日

附件1

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

| 单 位 | 所做主要工作 |
| --- | --- |
| 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 标准全面协调组织工作 |
| 咸阳陶瓷研究设计院 | 标准制定指导与管理 |
| 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 九牧厨卫股份有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 唐山惠达卫浴股份有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 杜拉维特（中国）洁具有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 高明安华陶瓷洁具有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 佛山市法恩洁具有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 厦门倍杰特科技有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 厦门标尔玛卫浴科技有限公司 | 调研、标准讨论编写 |
| 宁波世诺卫浴有限公司 | 调研、标准讨论编写 |

附件2      部分相关标准资料

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1002-2008 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2001,IDT)

GB/T 4214.1 声学 家用电器及类似用途器具噪声测试方法 第1部分:通用要求

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 5296.1 消费品使用说明 总则

GB 5296.2 消费品使用说明 家用和类似用途电器的使用说明

GB/T 6461-2002 金属基本上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的式样和试件的评级（ISO10289:1999.IDT)

GB 6952-2015 卫生陶瓷

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB 14536.1-2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分：通用要求

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB 26730-2011 卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

CJ/T 3028.1-1994 城镇建设行业标准-臭氧发生器